ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH QUẢNG BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

ĐIỆN DÂN DỤNG

- (Ban hành kèm theo Quyết định số 11826/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2014

- của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Quảng Bình - Năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

- (Ban hành kèm theo Quyết định số 11826/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2014

- của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Điện dân dụng.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Điện dân dụng.

Số lượng môn học, môn đun đào tạo:  5

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:   Chứng chỉ sơ cấp nghề.

I.       MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn điện và phương pháp sơ cấp cứu người bị tai nạn điện;

+ Vận dụng được những kiến thức cơ bản để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện dân dụng;

+ Trình bày được cách sử dụng của các dụng cụ đo, bộ đồ nghề điện, máy cắt, máy khoan cầm tay, mỏ hàn điện, ...;

+ Đọc và giải thích được sơ đồ mạng điện sinh hoạt trong nhà;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng, quy trình lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các khí cụ và thiết bị điện gia dụng trong nhà.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện các biện pháp an toàn: cấp cứu nạn nhân bị điện giật;

+ Sử dụng được đồng hồ vạn năng, ampe kìm và các dụng cụ nghề điện đúng phương pháp, đảm bảo an toàn;

+ Lắp đặt được hệ thống điện sinh hoạt đúng yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ;

+ Lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị điện thông dụng đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và đúng thời gian;

+ Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế.

- Thái độ:

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp;

+ Đảm bảo an toàn và tiết kiệm trong học tập;

+ Yêu nghề, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp sơ cấp nghề Điện dân dụng người học có thể tự tạo việc làm hoặc làm việc như sau:

+ Làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ về lắp đặt và sửa chữa các khí cụ điện, thiết bị điện trong nhà và trong xưởng sản xuất;

+ Tự mở cơ sở sửa chữa thiết bị điện dân dụng như: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng gia đình, công xưởng; Sửa chữa các thiết bị điện gia dụng;

+ Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện dân dụng trong gia đình, khách sạn, nhà hàng, ...;

+ Học lên cao hơn ở các cấp trình độ trung cấp, cao đẳng nghề, liên thông đại học.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 03 tháng (tương đương 12 tuần).

- Thời gian học tập: 11 tuần.

- Thời gian thực học tối thiểu: 380 giờ.

- Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học:10 giờ).

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 380 giờ.

Thời gian học lý thuyết: 109 giờ; Thời gian học thực hành: 269 giờ; Thời gian kiểm tra kết thúc mô đun: 12 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

| Mã MĐ | Tên mô đun | Thời gian đào tạo (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
|  | Các mô đun đào tạo nghề |  |  |  |  |
| MH 01 | Điện cơ bản | 40 | 25 | 14 | 1 |
| MĐ 02 | Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị | 40 | 10 | 28 | 2 |
| MĐ 03 | Khí cụ điện hạ thế | 20 | 9 | 10 | 1 |
| MĐ 04 | Lắp đặt điện sinh hoạt trong gia đình | 100 | 20 | 76 | 4 |
| MĐ 05 | Sửa chữa các thiết bị điện dân dụng trong gia đình | 180 | 40 | 136 | 4 |
| Ôn tập, Kiểm tra kết thúc khóa học |  | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Tổng cộng |  | 400 | 109 | 269 | 22 |

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN  ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết phụ lục kèm theo).

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn mô đun đào tạo nghề

Chương trình sơ cấp nghề Điện dân dụng gồm 05 mô đun (từ MĐ 01 đến MĐ 05) với thời gian thực học là 380 giờ, thực hiện 05 bài kiểm tra tích hợp cả kiến thức và kỹ năng (MĐ 01 đến MĐ 05). Phần ôn tập và bài kiểm tra kết thúc khóa học với tổng thời gian là 20 giờ.

Sau khi học xong môn học MĐ 01và MĐ 02, có thể đào tạo riêng lẽ từng mô đun (MĐ 03, MĐ 04 hoặc MĐ 05) theo nhu cầu của người học.

Các công việc trong mỗi môn học, mô đun nghề là độc lập và tuần tự vì vậy giáo viên phải tổ chức dạy học theo thứ tự các công việc đã sắp xếp trong môn học, mô đun; học viên phải hoàn thành công việc trước đó mới chuyển qua công việc tiếp theo. Giáo viên chuẩn bị giáo án lên lớp theo công việc và thực hiện giáo án tích hợp hoặc thực hành; kiến thức lý thuyết chỉ cung cấp những nội dung liên quan đến công việc để làm nền tảng hoàn thành công việc đó.

Mô đun (MĐ 01) là Điện cơ bản, đây là những kiến thức cần thiết về an toàn và các khái niệm cơ bản của nghề điện cho người lao động nói chung và thợ điện nói riêng khi làm nghề.

Mô đun (MĐ 02) và mô đun (MĐ 03) cung cấp kiến thức về các khí cụ điện và đo lường điện để làm nền tảng cho người học, sau khi học xong học viên sử dụng thành thạo các loại dụng cụ; bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế được các khí cụ điện hạ áp. Sau khi kết thúc MĐ 04 học viên phải lắp đặt, sửa chữa được mạng điện sinh hoạt trong gia đình. Cuối MĐ 05 học viên phải sửa chữa, bảo dưỡng được danh mục các đồ điện gia dụng trong mô đun đã học.

Căn cứ vào trang thiết bị và nguyên vật liệu tối thiểu của nghề để tổ chức lớp học, giáo viên chuẩn bị trang thiết bị và nguyên vật liệu liên quan đến nội dung. Mỗi học viên phải đạt mục tiêu công việc trước đó mới chuyển qua công việc tiếp theo.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học nghề sửa chữa điện dân dụng gia đình

2.1. Thang điểm: Chấm theo thang điểm 10

2.2 Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun

| Số TT | Nội dung kiểm tra | Hình thức kiểm tra | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| MĐ 01 | - Cuối MĐ 01, học viên làm bài kiểm tra kết thúc môn học gồm các kiến thức, công việc tổng hợp về Điện cơ bản với nội dung do giáo viên chọn ra. | Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng | 1 giờ |
| MĐ 02 | - Cuối MĐ 02, học viên làm bài kiểm tra kết thúc, gồm các công việc tổng hợp trong mô đun do giáo viên chọn ra với những nội dung đã học. | Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng | 2 giờ |
| MĐ 03 | - Sau khi kết thúc công việc của MĐ 03, học viên làm bài kiểm tra với nội dung bao gồm sửa chữa và bảo dưỡng các khí cụ điện hạ áp. | Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng | 1 giờ |
| MĐ 04 | - Sau khi kết thúc công việc của MĐ 04, học viên làm bài kiểm tra gồm lắp đặt và sửa chữa mạng điện sinh hoạt trong gia đình, giáo viên tự chọn nội dung để kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề của người học. | Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng | 4 giờ |
| MĐ 05 | - Sau khi kết thúc công việc của MĐ 05, học viên làm bài kiểm tra về sửa chữa các thiết bị điện dân dụng trong gia đình, giáo viên tự chọn nội dung để kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề của người học. | Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng | 4 giờ |

2.3. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

| TT | Môn kiểm tra | Hình thức kiểm tra | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiến thức, kỹ năng nghề |  |  |
| 1 | - Lý thuyết nghề | Viết | 90 phút |
| 2 | - Thực hành nghề | Bài kiểm tra TH | Không quá 02 giờ |

3. Các chú ý khác:

Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp sản xuất phù hợp với nghề đào tạo.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: Điện cơ bản Mã số mô đun: MH 01 - (Ban hành kèm theo Quyết định số 11826/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2014 - của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỆN CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ 01

Thời gian môn học:     40 giờ; (Lý thuyết:25 giờ; Thực hành: 14 giờ; Kiểm tra:1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Là mô đun được giảng dạy đầu tiên cho người học nghề điện dân dụng.

- Tính chất: Là mô đun cơ sở bắt buộc, bổ trợ các khái niệm cơ bản về kỹ thuật điện; các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người học về lĩnh vực an toàn lao động, an toàn điện.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Học xong mô đun này người học có khả năng:

- Trình bày được các biện  pháp kỹ thuật an toàn điện;

- Thực hiện được các biện pháp an toàn điện cho người và thiết bị;

- Cấp cứu nạn nhân bị điện giật đúng kỹ thuật;

- Trình bày được các khái niệm về dòng điện, mạch điện và nguồn điện một chiều;

- Trình bày được khái niệm, tính chất của mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha;

- Giải thích được một số hiện tượng điện từ trong các thiết bị điện dân dụng;

- - Rèn luyện tính tự tin, nhanh nhẹn và chính xác;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | An toàn điện | 15 | 10 | 5 |  |
| 2 | Kỹ thuật điện | 24 | 15 | 9 |  |
| 3 | Kiểm tra kết thúc | 1 |  |  | 1 |
|  | Cộng | 40 | 25 | 14 | 1 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: An toàn điện	Thời gian:  15 giờ (LT: 10 giờ; TH: 5 giờ)

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:

- Trình bày được các biện  pháp kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh lao động;

- Trình bày và phân tích được sự an toàn trong các mạng điện;

- Thực hiện được các biện pháp phòng tránh tai nạn điện;

- Cấp cứu nạn nhân bị điện giật đúng kỹ thuật, nhanh nhẹn, bình tĩnh.

Nội dung bài học:

I.  An toàn lao động và vệ sinh lao động  			Thời gian:  3 giờ

1. An toàn lao động

1.1. Điều kiện lao động

1.2. Các yếu tố nguy hiểm và có hại

1.3. Tai nạn lao động

2. Vệ sinh lao động

2.1. Nội dung của vệ sinh lao động

2.2. Các tác hại nghề nghiệp

II. Kỹ thuật an toàn điện	  		         Thời gian:  12 giờ

1. Các khái niệm về an toàn điện

1.1. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

1.2. Điện trở cơ thể người

2. Các nguyên nhân gây tai nạn điện

2.1. Dòng điện di tản trong đất

2.2. Điện áp tiếp xúc và điện áp bước

2.3. Các trường hợp tiếp xúc với lưới điện hạ thế 3 pha 4 dây

3. Phương pháp phòng tránh tai nạn về điện

3.1. Nối đất thiết bị điện

3.2. Nối trung tính bảo vệ

3.3. Sử dụng địên áp an toàn

4. Phương pháp sơ cứu người khi bị điện giật

4.1. Nạn nhân chưa mất tri giác

4.2. Nạn nhân bất tỉnh

4.3. Nạn nhân ngừng thở

5. Phương pháp hô hấp nhân tạo.

5.1. Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp

5.2. Phương pháp đặt nạn nhân nắm ngửa

5.3. Hà hơi thổi ngạt

5.4. Bóp tim ngoài lồng ngực.

Bài 2:  Kỹ thuật điện		   Thời gian:  24 giờ (LT: 15 giờ; TH: 9 giờ)

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người  học có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm về dòng điện, mạch  điện và nguồn điện;

- Trình bày được khái niệm, tính chất của mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha;

- Giải thích được một số hiện tượng điện từ trong các thiết bị điện dân dụng;

- Các sơ đồ đấu dây mạch điện ba pha; ý nghĩa của hệ số công suất và biện pháp nâng cao hệ số công suất

- Rèn luyện tính cẩn thận, tập trung trong học tập và làm việc.

Nội dung bài học:

I. Mạch điện một chiều					Thời gian: 10 giờ

1.1. Khái niệm dòng điện và mạch điện

1.2. Các định luật cơ bản về mạch điện

a. Định luật ôm

b. Định luật Jun-Lenxơ

c. Định luật cảm ứng điện từ

1.3. Nguồn điện

II. Mạch điện xoay chiều					Thời gian: 14 giờ

2.1. Mạch điện xoay chiều 1 pha

2.2. Mạch điện xoay chiều 3 pha

2.3. Hệ số công suất

Kiểm tra kết thúc mô đun					  Thời gian:  1giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Vật liệu: Nước, đất, cát, dung dịch hoá chất; Dây dẫn điện, Giấy Ao....

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Giường xếp, gối kê, khăn mặt, bình chữa cháy, găng tay, ủng, áo quần, mũ bảo hộ, máy chiếu, đĩa CD, DVD về an toàn, bảo hộ lao động...;

+ Nguồn điện xoay chiều một pha, ba pha.

- Nguồn lực khác: Các biển báo an toàn điện.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận để giải toán.

Nội dung đánh giá:

- Về kiến thức:

+ Các biện pháp an toàn và quy trình cấp cứu người bị tai nạn lao động; bị điện giật;

+ Định luật Ôm, định luật Kiếc hốp (Kirchoff), định luật Jun Len xơ, định luật Cảm ứng điện từ;

+ Trình bày được khái niệm, tính chất của mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha.

- Về kỹ năng:

+ Cấp cứu nạn nhân bị điện giật đúng kỹ thuật, nhanh nhẹn, bình tĩnh;

+ Giải các bài  toán về mạch điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha đơn giản.

- Về thái độ:

+ Nghiêm túc, trung thực trong học tập và kiểm tra;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tác phong cong nghiệp.

VI. HƯỚNG DẪN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng mô đun	: 								Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, Laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Công tác bảo hộ lao động;

- Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người;

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn;

- Sơ cứu  nạn nhân khi bị tai nạn lao động;

- Cấp cứu nạn nhân khi bị điện giật;

- Các định luật cơ bản về mạch từ mạch điện: Định luật Ôm, định luật Jun Len xơ, định luật cảm ứng điện từ;

- Mạch điện xoay chiều 1 pha; 3 pha.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Xuân Phú, Trần Thành Tâm - Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện -  NXB Khoa học và kỹ thuật ; 1998;

- Nguyễn Đình Thắng - Giáo trình An toàn điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp - NXB Giáo dục – 2002;

- Đặng Văn Đào, Lê văn Doanh - Kỹ thuật điện - Nhà xuất bản Giáo dục ; 1999;

- Đặng Văn Đào, Lê văn Doanh - Giáo trình Kỹ thuật điện - Nhà XB Giáo dục -2002;

- Điện kỹ thuật (T1 và T2) - Nhà xuất bản Lao động Xã hội - 2004.

5. Ghi chú và giải thích:

Căn cứ vào nội dung và thời gian của các bài đã phân bổ trong chương trình mô đun và tình hình thực tế của khoa, cần phân bổ thời gian học lý thuyết, thực hành cụ thể cho từng tiêu đề sao cho có hiệu quả và đat được mục tiêu của mô đun.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ

và trang thiết bị

Mã số mô đun: MĐ 02

(Ban hành theo Quyết định số 11826/ QĐ-SLĐTBXH

ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN, DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 40 giờ;Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Là mô đun phải học trước các mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở. Mô đun này có mối liên hệ chặt chẽ với các mô đun chuyên môn nghề khác.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này học viên có khả năng:

- Trình bày được các phương pháp đo điện và biết vận dụng linh hoạt vào trong thực tế;

- Trình bày được cách sử dụng của dụng cụ lấy dấu, bộ đồ nghề cầm tay, máy cắt và máy khoan cầm tay;

- Lựa chọn và sử dụng được đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị, bộ đồ nghề cầm tay phù hợp với thực tế công việc;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn trong học tập và làm việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Sử dụng đồng hồ đo điện | 15 | 5 | 10 |  |
| 2 | Sử dụng dụng cụ cầm tay | 12 | 3 | 9 |  |
| 3 | Sử dụng trang thiết bị | 11 | 2 | 9 |  |
| 4 | Kiểm tra kết thúc | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 40 | 10 | 28 | 02 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Sử dụng đồng hồ đo điện    Thời gian:  15 giờ (LT: 5 giờ; TH: 10 giờ)

Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này người  học có khả năng:

- Trình bày được cách sử dụng của đồng hồ vạn năng, ampe kìm và mê gôm mét;

- Sử dụng được đồng hồ vạn năng, ampe kế, mê gôm mét để đo các thông số trong mạch điện và mạng điện;

- Rèn luyện tính cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung bài học:

1. Đồng hồ vạn năng						Thời gian:  8 giờ

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện áp

1.3. Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở

1.4. Cách sử dụng đồng hồ vạn năng để đo dòng điện

2. Ampe kìm							Thời gian:  3 giờ

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Cách sử dụng Ampe kìm

3. Mê gôm mét							Thời gian:  4 giờ

3.1. Giới thiệu chung

3.2. Cách sử dụng mê gôm mét

Bài 2: Sử dụng dụng cụ cầm tay      Thời gian: 12 giờ (LT: 3 giờ; TH: 9 giờ)

Mục tiêu:  Sau khi học xong bài học này người  học có khả năng:

- Trình bày được cách sử dụng của dụng cụ lấy dấu, bộ đồ nghề cầm tay;

- Sử dụng được các dụng cụ lấy dấu, bộ đồ nghề cầm tay trong lắp đặt điện;

- Rèn luyện tính cẩn thận, đảm bảo an toàn trong học tập.

Nội dung bài học:

1. Dụng cụ lấy dấu (thước, nivô, mũi vạch dấu, bút, quả rọi ...)

Thời gian: 4 giờ

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Cách sử dụng

2. Bộ đồ nghề cầm tay (búa, đục, kìm, tuốc nơ vít, ...) 	 Thời gian: 4 giờ

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Cách sử dụng

3. Bộ nong, loe							 Thời gian: 4 giờ

3.1. Giới thiệu chung

3.2. Cách sử dụng

Bài 3: Sử dụng trang thiết bị                   Thời gian: 11 giờ (LT: 2 giờ; TH: 9 giờ)

Mục tiêu:  Sau khi học xong bài học này người  học có khả năng:

- Trình bày được cách sử dụng của mỏ hàn điện, máy cắt và máy khoan cầm tay;

- Sử dụng được mỏ hàn điện, máy cắt, máy khoan trong lắp đặt điện;

- Rèn luyện tính cẩn thận, đảm bảo an toàn trong học tập.

Nội dung bài học:

1. Mỏ hàn điện							 Thời gian: 3 giờ

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Cách sử dụng

2. Máy khoan cầm tay						 Thời gian: 4 giờ

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Cách sử dụng

3. Máy cắt cầm tay						 Thời gian: 4 giờ

3.1. Giới thiệu chung

3.2. Cách sử dụng

Kiểm tra kết thúc mô đun					 Thời gian: 2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Ống đồng, dây dẫn, dây cáp;

+ Thiếc, nhựa thông;

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bảo hộ an toàn điện; thang nhôm;

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay; bộ đồ nghề điện cầm tay;

+ Đồng hồ đo điện: Đồng hồ vạn năng, mê gôm mét, Ampe kìm;

+ Máy cắt, máy khoan, mỏ hàn điện, bộ nong loe.

- Nguồn lực khác:

+ Projector, máy vi tính.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Phương pháp đánh giá:

+ Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;

+ Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí thực hiện.

- Nội dung đánh giá:

+ Kiến thức: Nêu cách sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị  trong lắp đặt điện nội thất.

+ Kỹ năng: Lựa chọn và sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị cầm tay trong lắp đặt điện nội thất.

+ Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn, tiết kiệm trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Nên áp dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn;

- Các bài thực hành về sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị cầm tay giáo viên sử dụng một số phương pháp cơ bản trong dạy thực hành như: thao tác mẫu, luyện tập, ...

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sử dụng bộ đồ nghề cầm tay và đồng hồ đo điện;

- Sử dụng máy khoan, máy cắt.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Văn Hoà - Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện. Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, NXB Giáo Dục, Năm 2002;

- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu - Máy điện 1; 2. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001;

- Phan Đăng Khải - Kỹ thuật lắp đặt điện. Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2004.

5. Ghi chú và giải thích:

- Căn cứ vào đề cương chi tiết mô đun để xây dựng giáo trình của mô đun;

- Sau mỗi bài học cần có những câu hỏi để củng cố và kiểm tra kiến thức;

- Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành học thực hành.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun: Khí cụ điện hạ thế Mã số mô đun: MĐ 03 - (Ban hành kèm theo Quyết định số 11826/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2014 - của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) )

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ THẾ

Mã số mô đun: MĐ 03

Thời gian mô đun: 20 giờ;     (Lý thuyết: 9 giờ; Thực hành: 10 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các MH 01 và MĐ 02.

- Tính chất của mô đun: Là mô đun cơ sở bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này học viên có khả năng:

- 	Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng  của các khí cụ điện hạ thế;

- Lựa chọn đúng các khí cụ điện theo các yêu cầu cụ thể;

- Lắp đặt và bảo dưỡng các khí cụ điện đúng quy trình;

- Sửa chữa được các hư hỏng thường gặp của các khí cụ điện;

- Lắp đặt và sửa chữa được các mạch tự động điều khiển đơn giản dùng trong lĩnh vực điện dân dụng.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Các trạng thái và chế độ làm việc của khí cụ điện | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Tiếp xúc điện, Hồ quang điện | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | Công tắc | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
| 4 | Cầu dao | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | Nút ấn | 1 | 0.5 | 0,5 |  |
| 6 | Cầu chì | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | Áp tô mát | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | Công tắc tơ | 2 | 1 | 1 |  |
| 9 | Rơ le nhiệt | 2 | 1 | 1 |  |
| 10 | Khởi động từ | 4 | 1 | 3 |  |
| 11 | Kiểm tra | 1 |  |  | 1 |
| Cộng: |  | 20 | 9 | 10 | 1 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các trạng thái và chế độ làm việc của khí cụ điện

Thời gian: 1 giờ (LT: 1 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các trạng thái và chế độ làm việc của khí cụ điện.

Nội dung bài học:

1. Các trạng thái làm việc của khí cụ điện

2. Các chế độ làm việc của khí cụ điện

Bài 2: Tiếp xúc điện, Hồ quang điện	Thời gian: 2 giờ (LT: 1 giờ; TH: 1 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích  được ý nghĩa của tiếp xúc điện trong hệ thống điện;

- Phân tích được ảnh hưởng của tiếp xúc điện đối với một số sự cố thông thường;

- Giải thích được sự phát sinh hồ quang và ảnh hưởng của nó đến thiết bị dùng điện;

- Trình bày được các phương pháp dập tắt hồ quang ở các khí cụ điện.

Nội dung bài học:

1. Khái niệm về tiếp xúc điện

2. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc

3. Các nguyên nhân hư hỏng tiếp điểm và cách khắc phục

4. Ảnh hưởng của hồ quang đối với thiết bị dùng điện

5. Một số phương pháp dập tắt hồ quang điện

Bài 3: Công tắc	Thời gian: 1 giờ (LT: 0,5 giờ; TH: 0,5 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

- Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của công tắc;

- Kiểm tra, tháo ráp, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các công tắc điện.

Nội dung bài học:

1. Công dụng

2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4. Tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật

5. Lắp đặt mạch điện đơn giản có sử dụng công tắc

Bài 4: Cầu dao	Thời gian: 2 giờ (LT: 1 giờ; TH: 1 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

- Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của cầu dao;

- Kiểm tra, tháo, lắp, hiệu chỉnh và thay thế được các cầu dao.

Nội dung bài học:

1. Công dụng

2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4. Tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật

5. Lắp đặt mạch điện đơn giản có sử dụng cầu dao

Bài 5: Nút ấn	Thời gian: 1 giờ (LT: 0,5 giờ; TH: 0,5 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

- Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của nút ấn;

- Kiểm tra, tháo, lắp, hiệu chỉnh và thay thế được các nút ấn.

Nội dung bài học:

1. Công dụng

2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4. Tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật

5. Lắp đặt mạch điện đơn giản có sử dụng nút ấn

Bài 6: Cầu chì	Thời gian: 2 giờ (LT: 1 giờ; TH: 1 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

- Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của cầu chì;

- Kiểm tra, tháo ráp, lắp đặt và thay thế được các cầu chì;

- Tính, chọn chính xác dây chì cho từng phụ tải cụ thể.

Nội dung bài học:

1. Công dụng

2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4. Tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật

5. Lắp đặt mạch điện đơn giản có sử dụng cầu chì

Bài 7: Áp tô mát                             Thời gian: 2 giờ (LT: 1 giờ; TH: 1 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này người học có khả năng:

- Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của áp tô mát;

- Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các áp tô mát;

- Tính, chọn chính xác dòng tác động của áp tô mát cho từng phụ tải cụ thể.

Nội dung bài học:

1. Công dụng

2. Phân loại, ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4. Tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật

5. Lắp đặt và hiệu chỉnh mạch điện có sử dụng áp tô mát

Bài 8: Công tắc tơ		         Thời gian: 2 giờ (LT: 1 giờ; TH: 1 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của công tắc tơ;

- Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được công tắc tơ;

- Tính, chọn chính xác dòng tác động của công tắc tơ cho từng phụ tải cụ thể.

Nội dung bài học:

1. Khái niệm và công dụng

2. Phân loại và ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

4. Các thông số kỹ thuật

Bài 9: Rơ le nhiệt		         Thời gian: 2 giờ (LT: 1 giờ; TH: 1 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Mô tả cấu tạo, giải thích nguyên lý làm việc và trình bày được công dụng của Rơ le nhiệt;

- Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được Rơ le nhiệt;

- Tính, chọn chính xác dòng tác động của Rơ le nhiệt cho từng phụ tải cụ thể.

Nội dung bài học:

1. Khái niệm và công dụng

2. Phân loại và ký hiệu

3. Cấu tạo

4. Các thông số kỹ thuật

Bài 10: Khởi động từ		         Thời gian: 4 giờ (LT: 1 giờ; TH: 3 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Trình bày được khái niệm và công dụng của khởi động từ;

- Kiểm tra, lắp đặt, hiệu chỉnh và thay thế được các mạch khởi động từ đơn giản.

Nội dung bài học:

1. Khái niệm và công dụng

2. Phân loại và ký hiệu

3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

4. Lắp mạch khởi động từ đơn, khởi động từ kép

5. Những sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

Kiểm tra kết thúc mô đun					  Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Vật liệu: Dây điện từ, dây dẫn, giấy cách điện, nhựa thông, thiếc hàn, dầu mỡ, giấy nhám

- Dụng cụ và trang thiết bị: Các loại khí cụ điện hạ thế, Dụng cụ nghề điện dân dụng, Bảng thực hành, gá lắp khí cụ điện.

- Nguồn lực khác: Nguồn điện một pha, ba pha; Động cơ một pha, ba pha; VOM, am-pe kìm; Các tài liệu tham khảo, tạp chí chuyên ngành về khí cụ điện hạ thế.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá:

- Trắc nghiệm khách quan;

- Quan sát đối chiếu với các tiêu chuẩn thực hiện khi học viên tiến hành lắp đặt,hiệu chỉnh và sửa chữa các khí cụ điện.

Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, công dụng của các khí cụ điện hạ thế.

- Kỹ năng: Lắp đặt và hiệu chỉnh được các mạch điện sử dụng khí cụ điện hạ thế.

- Thái độ: Tự tin, nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm trong học tập và làm việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học;

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các loại khí cụ điện dùng trong điện dân dụng: công tắc, cầu dao, nút ấn, công tắc hành trình, bộ khống chế, cầu chì, áp tô mát;

- Thiết lập các mạch tự động điều khiển đơn giản;

- Lựa chọn khí cụ điện cho công việc.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Tô Đằng, Nguyễn Xuân Phú - Sử dụng và sửa chữa khí cụ điện hạ thế - NXB Khoa học và kỹ thuật, 1978.

5. Ghi chú và giải thích:

- Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành thực hành;

- Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp và bảo bảo dụng cụ, thiết bị.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lắp đặt điện sinh hoạt

trong gia đình

Mã số mô đun: MĐ 04

(Ban hành theo Quyết định số 11826 /QĐ-SLĐTBXH ngày  31/12/2014 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

LẮP ĐẶT ĐIỆN SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH

Mã số mô đun: MĐ 04

Thời gian mô đun: 100 giờ;      (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 76 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:  Mô đun này học sau MĐ 01, MĐ 02, MĐ 03 và có thể học song song với MĐ 05.

- Tính chất:

+ Là mô đun quan trọng được áp dụng vào thực tế;

+ Là mô đun chuyên môn nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này học viên có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong lắp đặt điện nội thất;

- Đọc được các ký hiệu trên bản vẽ thiết kế điện, sơ đồ mạch điện;

- Đấu nối, uốn khuyết được các mối nối của dây dẫn và dây cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;

- Đấu được các mạch đèn chiếu sáng, các trang thiết bị điện trong gia đình;

- Tuân thủ các quy trình, quy định về an toàn;

- Rèn luyện tính kỷ cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Đọc bản vẽ thiết kế điện và sơ đồ mạch điện | 8 | 2 | 6 |  |
| 2 | Đấu nối dây | 4 | 1 | 3 |  |
| 2 | Đấu nối các mạch chiếu sáng cơ bản | 40 | 8 | 32 |  |
| 3 | Lắp mạch điện sinh hoạt trong nhà | 44 | 9 | 35 |  |
| 4 | Kiểm tra kết thúc mô đun | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 100 | 20 | 76 | 4 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Đọc bản vẽ thiết kế điện và sơ đồ mạch điện

Thời gian: 8 giờ (LT: 2 giờ; TH: 6 giờ)

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được ý nghĩa của các ký hiệu trên sơ đồ mạch điện và bản vẽ thiết kế điện;

- Đọc được các ký hiệu trên sơ đồ mạch điện và bản vẽ thiết kế điện;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, thái độ nghiêm túc trong học tập.

Nội dung của bài:

1. Khái quát chung về bản vẽ thiết kế điện và sơ đồ mạch điện

2. Ký hiệu tổng quát

3. Ký hiệu đường dây

4. Ký hiệu khí cụ điện

5. Ký hiệu thiết bị điện

6. Đọc bản vẽ thiết kế điện và sơ đồ mạch điện

Bài 2: Đấu nối dây		         Thời gian: 4 giờ (LT: 1 giờ; TH: 3 giờ)

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Nêu được các phương pháp nối dây dẫn thẳng, dây dẫn rẽ nhánh, dây cáp;

- Nêu được các phương pháp uốn khuyết;

- Đấu nối, uốn khuyết được các mối nối của dây dẫn và dây cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, thái độ nghiêm túc trong học tập.

Nội dung của bài:

1. Nối dây mềm

1.1. Nối dây mềm mạch thẳng

1.2. Nối dây mềm mạch rẽ

2. Nối dây cứng

2.1. Nối dây cứng mạch thẳng

2.2. Nối dây cứng mạch rẽ

3. Nối cáp

3.1. Nối cáp mạch thẳng

3.2. Nối cáp mạch rẽ

3.3. Nối cáp bằng kẹp ghíp

4. Uốn khuyết

5. Các sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Bài 3: Đấu nối các mạch chiếu sáng cơ bản

Thời gian: 40 giờ (LT: 8 giờ; TH: 32 giờ)

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Nêu được nguyên lý hoạt động của các mạch đèn chiếu sáng cơ bản;

- Đấu nối được các mạch đèn chiếu sáng cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật;

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, đảm bảo an toàn trong học tập.

Nội dung của bài:

1. Mạch đèn mắc nối tiếp

2. Mạch đèn mắc song song

3. Mạch đèn bật, tắt ở 1 vị trí

4. Mạch đèn bật, tắt ở 2 vị trí

5. Mạch đèn sáng tỏ, sáng mờ

6. Mạch đèn sáng theo tuần tự (mạch đèn hầm)

7. Mạch đèn huỳnh quang

8. Các sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Bài 4: Lắp mạch điện sinh hoạt trong nhà

Thời gian: 44 giờ (LT: 9 giờ; TH: 35 giờ)

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Vẽ và trình bày được mạch điện sinh hoạt cho một căn hộ;

- Tính toán, lựa chọn dây dẫn và các thiết bị, khí cụ;

- Trình bày được các bước chuẩn bị thi công, các phương pháp lắp đặt ống, quy trình lắp đặt các thiết bị điện thông dụng trong nhà;

- Chọn được phương án đi dây và lắp đặt các thiết bị điện hợp lý, tiết kiệm;

- Đi dây và lắp đặt được các thiết bị điện thông dụng trong nhà đảm bảo đúng thiết kế, đúng thời gian đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;

- Vận hành được hệ thống điện và lập được hồ sơ bàn giao;

- Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận, đảm bảo an toàn và tiết kiệm trong học tập.

Nội dung của bài:

1. Chuẩn bị thi công						 Thời gian: 2 giờ

1.2. Đọc bản vẽ

1.2. Tính toán, lựa chọn dây dẫn và các thiết bị, khí cụ

1.2. Khảo sát hiện trường thi công

1.3. Lập phương án thi công

1.4. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị, bảo hộ lao động

2. Lắp đặt ống nổi và luồn dây				Thời gian: 08 giờ

2.1. Giới thiệu khái quát về ống gen nổi và dây dẫn điện

2.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt ống nổi và luồn dây trong ống

2.3. Quy trình lắp đặt

2.4. Lắp đặt ống nổi và luồn dây trong ống

2.5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

3. Lắp đặt ống chìm và luồn dây				Thời gian: 08 giờ

3.1. Giới thiệu khái quát về ống gen chìm

3.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt ống chìm và luồn dây trong ống

3.3. Quy trình lắp đặt

3.4. Lắp đặt ống chìm và luồn dây trong ống

3.5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

4. Lắp đặt đèn chiếu sáng					Thời gian: 04 giờ

4.1. Giới thiệu khái quát về đèn chiếu sáng

4.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt đèn chiếu sáng

4.3. Quy trình lắp đặt

4.4. Lắp đặt đèn chiếu sáng

4.5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

5. Lắp đặt quạt điện 						Thời gian: 02 giờ

5.1. Giới thiệu khái quát về quạt điện

5.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt quạt điện

5.3. Quy trình lắp đặt

5.4. Lắp đặt quạt điện

5.5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

6. Lắp đặt chuông điện                                	    	Thời gian: 02 giờ

6.1. Giới thiệu khái quát về chuông điện

6.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt chuông điện

6.3. Quy trình lắp đặt

6.4. Lắp đặt chuông điện

6.5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

7. Lắp đặt điện cho máy bơm nước dùng rơ le phao 	Thời gian: 04 giờ

7.1. Giới thiệu khái quát về máy bơm nước

7.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt điện cho máy bơm nước dùng rơ le phao

7.3. Quy trình lắp đặt

7.4. Lắp đặt điện cho máy bơm nước dùng rơ le phao

7.5. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

8. Lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ 			Thời gian: 04 giờ

8.1. Giới thiệu khái quát về các thiết bị đóng cắt và bảo vệ

8.2. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ

8.3. Lắp đặt các thiết bị đóng cắt

8.3.1. Quy trình lắp đặt

8.3.2. Lắp đặt các thiết bị đóng cắt

8.3.3. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

8.4. Lắp đặt các thiết bị bảo vệ

8.4.1. Quy trình lắp đặt

8.4.2. Lắp đặt các thiết bị bảo vệ

8.4.3. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

9. Lắp đặt tủ điện tổng                           		 	Thời gian: 04 giờ

9.1. Các yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt tủ điện tổng

9.2. Quy trình lắp đặt

9.3. Lắp đặt tủ điện tổng

9.4. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

10. Lắp đặt bình nóng lạnh				 	Thời gian: 04 giờ

10.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình nước nóng

10.2. Qui trình và phương pháp lắp đặt bình nước nóng

10.3. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

11. Kiểm tra, nghiệm thu			         	          Thời gian:  02 giờ

11.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật đối với hệ thống điện sau khi lắp đặt

11.2. Quy trình kiểm tra không điện

11.3. Quy trình kiểm tra có điện

11.4. Kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện trong nhà

Kiểm tra kết thúc mô đun					Thời gian: 04 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện, dây cáp các loại, đầu cốt, đế âm, đế dương, tủ điện, hộp nối....;

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bảo hộ an toàn điện;

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay; bộ đồ nghề điện cầm tay;

+ Đồng hồ đo điện: Đồng hồ vạn năng, mê gôm mét, Ampe kìm;

+ Trang thiết bị điện trong nhà: Đèn chiếu sáng, quạt địên, chuông điện, máy bơm nước, bình nóng lạnh, thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ thế;

+ Bản vẽ thiết kế điện và sơ đồ mạch điện;

+ Các loại đèn chiếu sáng: Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact;

+ Mô hình thực hành lắp đặt mạch đèn chiếu sáng.

- Nguồn lực khác:

+ Projector, máy vi tính;

+ Phòng học thực hành, các tài liệu tham khảo có liên quan.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Phương pháp đánh giá:

+ Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;

+ Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí thực hiện.

- Nội dung đánh giá:

+ Kiến thức: Quy trình lắp đặt điện trong nhà.

+ Kỹ năng: Lắp đặt được các thiết bị đóng cắt và bảo vệ, thiết bị điện trong nhà.

+ Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Nên áp dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Cần lưu ý về các ký hiệu quy ước trên bản vẽ thiết kế điện và sơ đồ mạch điện

- Cần lưu ý kỹ về công dụng của từng nhóm khí cụ điện hạ thế;

- Các bài thực hành đấu nối dây, mạch đèn chiếu sáng và các thiết bị điện gia dụng, giáo viên sử dụng một số phương pháp cơ bản trong dạy thực hành như: thao tác mẫu, luyện tập, ...

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị;

- Nguyên tắc đọc bản vẽ;

- Thông số kỹ thuật và công dụng của các khí cụ điện hạ thế;

- Lắp đặt ống chìm và luồn dây trong ống;

- Đấu nối các mạch đèn chiếu sáng và các thiết bị điện gia dụng;

- Lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phan Đăng Khải - Kỹ thuật lắp đặt điện. Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2004;

- Schneider Electric S.A - Hướng dần thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2000;

- Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm - Thiết kế cấp điện. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001;

- Điện dân dụng, Phạm Anh Bình - Lê Văn Doanh - Trần Văn Doanh: Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2000.

5. Ghi chú và giải thích:

- Căn cứ vào đề cương chi tiết mô đun để xây dựng giáo trình của mô đun;

- Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành học thực hành;

- Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sửa chữa thiết bị điện

trong gia đình

Mã số mô đun: MĐ 05

( Ban hành theo Quyết định số 11826/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

Mã số mô đun: MĐ 05

Thời gian mô đun: 180 giờ;  (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 136 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

Mô đun này học sau MĐ 01, MĐ 02, MĐ 03 và có thể học song song với MĐ 04.

- Tính chất:

+ Là mô đun quan trọng và có tính  chất thực hành cao;

+ Là mô đun chuyên môn nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này học viên có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện;

- Tháo  lắp, bảo dưỡng được các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện đúng quy trình;

- Sửa chữa được các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ bơm nước một pha và quạt điện 3 cấp tốc độ;

- Bảo dưỡng, sửa chữa được những hư hỏng thông thường và quấn được động cơ bơm nước một pha; quạt điện 3 cấp tốc độ theo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và tiết kiệm trong học tập và làm việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Bàn là | 4 | 1 | 3 |  |
| 2 | Bếp điện | 4 | 1 | 3 |  |
| 3 | Nồi cơm điện | 8 | 2 | 6 |  |
| 4 | Ấm điện | 4 | 1 | 3 |  |
| 5 | Bảo dưỡng, sửa chữa Động cơ bơm nước 1 pha | 90 | 20 | 70 |  |
| 6 | Bảo dưỡng, sửa chữa quạt điện 3 cấp tốc độ | 70 | 15 | 55 |  |
| 7 | Kiểm tra | 4 |  |  | 4 |
|  | Cộng | 180 | 40 | 136 | 4 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Bàn là			      Thời gian: 4 giờ (LT: 1 giờ; TH: 3 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bàn là;

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bàn là theo tiêu chuẩn sửa chữa.

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bàn là

2. Thay thế các bộ phận, sửa chữa bàn là

3. Những sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 2: Bếp điện	Thời gian: 4 giờ (LT: 1 giờ; TH: 3 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp điện;

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được bếp điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bếp điện

2. Thay thế các bộ phận, sửa chữa bếp điện

3. Những sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 3: Nồi cơm điện		         Thời gian: 8 giờ (LT: 2 giờ; TH: 6 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện;

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được nồi cơm điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của nồi cơm điện

2. Thay thế các bộ phận, sửa chữa nồi cơm điện

3. Những sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 4: Ấm điện			        Thời gian: 4 giờ (LT: 1 giờ; TH: 3 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của ấm điện;

- Thay thế các bộ phận, sửa chữa được ấm điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ấm điện

2. Thay thế các bộ phận, sửa chữa ấm điện

3. Những sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Bài 5: Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ bơm nước 1 pha

Thời gian: 90 giờ (LT: 20 giờ; TH: 70 giờ)

Mục tiêu: Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Nêu được các thông số kỹ thuật của động cơ bơm nước 1 pha;

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng và sửa chữa động cơ bơm nước 1 pha, nêu lên các sai hỏng thường gặp khi bảo dưỡng, sửa chữa;

- Bảo dưỡng, sửa chữa, quấn được động cơ bơm nước 1 pha đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và tiết kiệm trong học tập.

Nội dung của bài:

1. Các thông số kỹ thuật của động cơ bơm

2. Bảo dưỡng động cơ bơm nước 1 pha

2.1. Quy trình bảo dưỡng

2.2. Bảo dưỡng động cơ

3. Sửa chữa, quấn dây động cơ bơm nước 1 pha

3.1. Quy trình sửa chữa

3.2. Sửa chữa, quấn dây động cơ bơm nước 1 pha

3.3. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

Bài 6: Bảo dưỡng, sửa chữa quạt điện 3 cấp tốc độ

Thời gian: 70 giờ (LT: 15 giờ; TH: 55 giờ)

Mục tiêu:Học xong bài này học sinh có khả năng:

- Nêu được các thông số kỹ thuật của quạt điện 3 cấp tốc độ;

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng và sửa chữa quạt điện 3 cấp tốc độ, nêu lên các sai hỏng thường gặp khi bảo dưỡng, sửa chữa;

- Bảo dưỡng, sửa chữa, quấn được quạt điện 3 cấp tốc độ đúng quy trình;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và tiết kiệm  trong học tập.

Nội dung của bài:

1. Các thông số kỹ thuật của quạt điện 3 cấp tốc độ

2. Bảo dưỡng quạt điện 3 cấp tốc độ

2.1. Quy trình bảo dưỡng

2.2. Bảo dưỡng quạt điện 3 cấp tốc độ

3. Sửa chữa, quấn dậy quạt điện 3 cấp tốc độ

3.1. Quy trình sửa chữa

3.2. Sửa chữa, quấn dây quạt điện 3 cấp tốc độ

3.3. Sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

Kiểm tra kết thúc mô đun					 Thời gian: 4 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu: Thiếc, nhựa thông, sơn, dây dẫn điện, dây điện từ, giấy nhám, các vật liệu dẫn điện và cách điện liên quan việc lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện gia dụng.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bảo hộ an toàn điện;

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay; bộ đồ nghề điện cầm tay;

+ Đồng hồ đo điện: Đồng hồ vạn năng, mê gôm mét, Ampe kìm;

+ Máy khoan, mỏ hàn điện;

+ Bản vẽ cấu tạo các bộ phận của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện;

+ Động cơ bơm nước 1 pha; quạt điện 3 cấp tốc độ.

- Nguồn lực khác:

+ Máy vi tính, Projector;

+ Phòng học thực hành, các tài liệu tham khảo có liên quan.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Phương pháp đánh giá:

+ Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;

+ Dựa vào sản phẩm của người học, đánh giá theo các tiêu chí thực hiện.

Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, động cơ bôm nước 1pha và quạt điện 3 cấp tốc độ.

- Kỹ năng: Sửa chữa các thiết bị điện nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện, động cơ bơm nước 1 pha và quạt điện 3 cấp tốc độ.

- Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Nên áp dụng phương pháp giảng giải và đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn;

- Nên sử dụng các mô hình cắt bổ động cơ không đồng bộ xoay chiều 1 pha để minh hoạ;

- Các bài bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện gia dụng giáo viên sử dụng một số phương pháp cơ bản trong dạy thực hành như: thao tác mẫu, luyện tập, ...

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện;

- Sửa chữa các thiết bị điện nhiệt gia dụng: bàn là, bếp điện, nồi cơm điện, ấm điện;

- Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ bơm nước 1 pha;

- Bảo dưỡng và sửa chữa quạt điện 3 cấp tốc độ.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- M.C. Givov: dịch Nguyễn Bình Dương - Sổ tay thợ lắp đặt điện trẻ - NXB Công nhân kỹ thuật;

- Vũ Văn Tẩm - Giáo Trình điện dân dụng và công nghiệp: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp - NXB Giáo dục - 2002;

- Vũ Văn Tẩm, Vân Anh - Sửa chữa những hư hỏng thông thường các loại máy điện gia dụng NXB Tổng hợp Đồng Tháp – 1996.

5. Ghi chú và giải thích:

- Căn cứ vào đề cương chi tiết mô đun để xây dựng giáo trình của mô đun;

- Phổ biến nội quy xưởng cho người học trước khi tiến hành học thực hành;

- Trước khi kết thúc buổi thực hành, phải để dành thời gian phù hợp để người học làm vệ sinh công nghiệp.

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

(Theo Quyết định số 8355/QĐ-SLĐTBXH

ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

| 1. | Ông Nguyễn Trường | Thi | Chủ nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ông Trần Quốc | Bảo | Ủy viên |
| 3. | Ông Nguyễn Đức | Nhân | Ủy viên |
| 4. | Ông Hoàng Anh | Đức | Ủy viên |
| 5. | Ông Đoàn Công | Tấn | Ủy viên |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

NGHỀ: ĐIỆN DÂN DỤNG

(Theo Quyết định số 10576 /QĐ-SLĐTBXH

ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC | CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Xuân Bình | Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Chủ tịch Hội đồng |
| 2 | Phạm Thành Đồng | Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | Phó Chủ tịch Hội đồng |
| 3 | Đinh Thị Ngọc Lan | Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo nghề | Thư ký |
| 4 | Dương Vũ Nhật Đồng | Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Quảng Bình | Ủy viên |
| 5 | Đoàn Thanh Tùng | Trường phòng Đào tạo, Trường trung cấp nghề Quảng Bình | Ủy viên |

Để góp phần đổi mới công tác đào tạo theo Đề án: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Ban biên soạn chương trình đã tổ chức xây dựng, biên soạn các mô-đun đào tạo nghề Điện dân dụng trình độ Sơ cấp nhằm phục vụ cho công tác đào tạo nghề của tỉnh nhà. Điểm mới của chương trình là tính thực tiển, phù hợp với đối tượng học nghề và tình hình chung của địa phương, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, tính sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của người học.

Chương trình được xây dựng gồm 5 mô đun:

Mô đun 01: Điện cơ bản

Mô đun 02: Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị

Mô đun 03: Khí cụ điện hạ thế

Mô đun 04: Lắp đặt điện sinh hoạt trong gia đình

Mô đun 05: Sửa chữa các thiết bị điện dân dụng trong gia đình

Mặc dù nhóm biên soạn đã đầu tư nhiều thời gian và xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia đầu ngành nhưng không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban biên soạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy và người học nghề.

Trân trọng cảm ơn.

BAN BIÊN SOẠN